	ТАБЛИЦА ВЫБОРА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА OPTIMA7

	ПРИБОР
	ПРИМЕНЕНИЕ
	    Количество газовых каналов одновременно

	
	
	
	О2
	СО
	NO
	NO2
	SO2
	H2S
	CO2
	CH4
	C⁰
	∆P
	м/с

	Optima7
Арт. 410031
Набор наладчика

(в наличии)
	Настройка горелок в котлах и технологических печах, 
где не требуется прямое измерение CO2 и 
измерение NO2, SO2, H2S, СО (до 10%)
Пользователи: наладчики, теплотехники

КАТАЛОГ стр. 4
	3
	Б
	Б
	Б
	-
	-
	-
	-
	-
	Б
	Б
	-

	Optima7

Арт.410084

(в наличии)
	Настройка горелок и газовых турбин 
где не требуется прямое измерение CO2 
но требуется измерение NO2, SO2, H2S, а также, доступен 

2-й диапазон измерения СО (до 10%)
Пользователи: наладчики, энергетики, технологи, экологи
КАТАЛОГ стр. 5
	6
	Б
	Б
	О
	О
	О
	О
	-
	-
	Б
	Б
	О

	Optima7

Арт.410060

(под заказ)
	Экологические и технологические измерения, где 
требуется прямое измерение CO2, NO2, SO2, H2S, CH4
Пользователи: наладчики, технологи, экологи
КАТАЛОГ стр. 6
	8
	Б
	О
	О
	О
	О
	О
	О
	О
	Б
	Б
	О

	Optima7
Biogas
Арт.41007Х
(под заказ)
	Измерения для производства БИОГАЗА и настройки горелок

Пользователи: наладчики, технологи 

КАТАЛОГ стр. 10
	7
	Б
	О
	О
	О
	-
	Б
	Б
100%
	Б
100%
	О
	Б
	О

	Необходимо выбрать нужные газы и указать диапазон измерения

	О2
	СО 

(до 3-х диапазонов)
	NO (NOx)
 (до 2-х диапазонов)
	NO2
	SO2
	H2S
	CO2 (NDIR)
40%vol
	CH4 (NDIR)
4%vol
	C⁰
	∆P
	м/с

	
	300ppm
	
	300ppm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10.000ppm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.000ppm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Опции и условия эксплуатации (Необходимо указать нужные опции)

	Рабочая температура воздуха 
	Длина зонда мм
	Температура газа, не более
	Присутствие пыли 

	+5C⁰ … +45C⁰
(Базовые)
	-15C⁰ … +45C⁰
	-30C⁰ … +45C⁰
под заказ
	300
	500
	750
	1.000
	1.500
	2.000
	650 C⁰
	1.100 C⁰
	1.700 C⁰
	нет
	липкая
	сухая

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	Дополнительные пожелания / Область применения

	

	Контакты

	


